## 总表
类别 | 序号 | 含义 | 发送示例 | C语言代码参考 | ACK | ACK含义
2.1APP配置仪器参数 | 1 | 电流设置为300A | Curr_Set:300\r\n | printf（“"Curr_Set：%03d\r\n”，Curr_Set）; | Curr_Set:Success\r\n | //配置成功
[5 empty] | Failed\r\n | // APP发送数据格式错误，无法识别。如发送“curr_set:300\r\n”
[5 empty] | Curr_Set:Error\r\n | //数据发送成功但配置失败
| 2 | 电压保护门限设置为30V | Vol_Pro_Set:030\r\n | printf("Vol_Pro_Set：%03d\r\n”，Vol_Pro_Set）; | Vol_Pro_Set:Success\r\n
Failed\r\n
Vol_Pro_Set:Error\r\n
| 3 | 并联台数设置为3台 | ParallelNum:003\r\n | printf("ParallelNum:%03d\r\n”，ParallelNum）; | ParallelNum:Success\r\n
Failed\r\n
ParallelNum:Error\r\n
| 4 | 电流探头数量设置为3个 | CurrSondeNum:003\r\n | printf("CurrSondeNum:%03d\r\n”，CurrSondeNum）; | CurrSondeNum:Success\r\n
Failed\r\n
CurrSondeNum:Error\r\n
| 5 | 电流量程设置为600A | CurrRange:600\r\n | printf("CurrRange:%03d\r\n”，CurrRange）; | CurrRange:Success\r\n
Failed\r\n
CurrRange:Error\r\n
| 6 | 电压探头数量设置为3个 | VoltSondeNum:003\r\n | printf("VoltSondeNum:%03d\r\n”，VoltSondeNum）; | VoltSondeNum:Success\r\n
Failed\r\n
VoltSondeNum:Error\r\n
| 7 | 电压量程设置为80mv | VoltRange:080\r\n | printf("VoltRange:%03d\r\n”，VoltRange）; | VoltRange:Success\r\n
Failed\r\n
VoltRange:Error\r\n
2.2 APP配置探头地址 | 8 | 配置地址0x0001的探头为I2探头 | I2Addr:0001\r\n | printf("I2Addr:%04X\r\n”，I2Addr）; | I2Addr:Success\r\n
Failed\r\n
[5 empty] | I2Addr:Error\t0001\t0002\t0003\t……C0D1\r\n | 报错，并上发所有与下位机连接的探头地址
| 9 | 配置地址0x0002的探头为I3探头 | I3Addr:0002\r\n | printf("I3Addr:%04X\r\n”，I3Addr）; | I3Addr:Success\r\n
Failed\r\n
[5 empty] | I3Addr:Error\t0001\t0002\t0003\t……C0D1\r\n | 报错，并上发所有与下位机连接的探头地址
| 10 | 配置地址0x0003的探头为I4探头 | I4Addr:0003\r\n | printf("I4Addr:%04X\r\n”，I4Addr）; | I4Addr:Success\r\n
Failed\r\n
[5 empty] | I4Addr:Error\t0001\t0002\t0003\t……C0D1\r\n | 报错，并上发所有与下位机连接的探头地址
| 11 | 配置地址0x0F01的探头为V12探头 | V12Addr:0F01\r\n | printf("V12Addr:%04X\r\n”，V12Addr）; | V12Addr:Success\r\n
Failed\r\n
[5 empty] | V12Addr:Error\t0001\t0002\t0003\t……C0D1\r\n | 报错，并上发所有与下位机连接的探头地址
| 12 | 配置地址0x0F02的探头为V23探头 | V23Addr:0F02\r\n | printf("V23Addr:%04X\r\n”，V23Addr）; | V23Addr:Success\r\n
Failed\r\n
[5 empty] | V23Addr:Error\t0001\t0002\t0003\t……C0D1\r\n | 报错，并上发所有与下位机连接的探头地址
| 13 | 配置地址0x0F03的探头为V34探头 | V34Addr:0F03\r\n | printf("V34Addr:%04X\r\n”，V34Addr）; | V34Addr:Success\r\n
Failed\r\n
[5 empty] | V34Addr:Error\t0001\t0002\t0003\t……C0D1\r\n | 报错，并上发所有与下位机连接的探头地址
2.3 下位机发送测量数据 | 14 | 发送I2测量数据24.4296A | I2: 24.4296\r\n | printf("I2:%8.4f\r\n”，I2）; | I2:Success\r\n
[5 empty] | Failed\r\n | APP未正确收到某探头的数据/信息，应在相应界面的数据显示栏，显示“Failed”
| 15 | 发送I3测量数据24.4296A | I3: 24.4296\r\n | printf("I3:%8.4f\r\n”，I3）; | I3:Success\r\n
Failed\r\n
| 16 | 发送I4测量数据24.4296A | I4: 24.4296\r\n | printf("I4:%8.4f\r\n”，I4）; | I4:Success\r\n
Failed\r\n
| 17 | 发送V12测量数据42.8972mV | V12: 42.8972\r\n | printf("V12:%8.4f\r\n”，V12）; | V12:Success\r\n
Failed\r\n
| 18 | 发送V23测量数据42.8972mV | V23: 42.8972\r\n | printf("V23:%8.4f\r\n”，V23）; | V23:Success\r\n
Failed\r\n
| 19 | 发送V34测量数据42.8972mV | V34: 42.8972\r\n | printf("V34:%8.4f\r\n”，V34）; | V34:Success\r\n
Failed\r\n
2.4 下位机发送探头连接 | 20 | 发送I2掉线信息 | I2:Offline\r\n | printf("I2:Offline\r\n”，I2）; | I2:Success\r\n
[5 empty] | Failed\r\n | APP未正确收到某探头的数据/信息，应在相应界面的数据显示栏，显示“Failed”
| 21 | 发送I3掉线信息 | I3:Offline\r\n | printf("I3:Offline\r\n”，I3）; | I3:Success\r\n
Failed\r\n
| 22 | 发送I4掉线信息 | I4:Offline\r\n | printf("I4:Offline\r\n”，I4）; | I4:Success\r\n
Failed\r\n
| 23 | 发送V12掉线信息 | V12:Offline\r\n | printf("V12:Offline\r\n”，V12）; | V12:Success\r\n
Failed\r\n
| 24 | 发送V23掉线信息 | V23:Offline\r\n | printf("V23:Offline\r\n”，V23）; | V23:Success\r\n
Failed\r\n
| 25 | 发送V34掉线信息 | V34:Offline\r\n | printf("V34:Offline\r\n”，V34）; | V34:Success\r\n
Failed\r\n